## Instrukcja
Raport Dane - słuzy do wypełnienia danych jak w tabeli od czsu zatrzymania turbiny startu wyjazdu serwisu oraz czeci km ile osób itp., za jeden rekord uważa się wpis jednej interwencji z dojazdem i powrotem
Raport Serwisowy - gotowy raport do wyeksportowania PDF końcowego
Klienci Cennik Technicy - dane do Raport Dane które za pomocą daty sprawdzają która cena za KM godzine oraz Hotel jest pobierana. Data zmiany cen powoduje odpowiednie wybieranie cen i podsumowań aby historia nie była zakrzywiona

## Raport_Serwisowy do edycji
Raport Serwisowy
|  | ID zlecenia | #REF! | Data: | #REF!
#VALUE! |  | Rodzaj pracy | Awaria | Klient | #REF!
|  | Farma Wiatrowa | #REF! | Turbina | #REF!
|  | Producent | General Electric | Model | 1,5se
|  | Serial No | 565554 | kW | 1500
Alarm | Opis alarmu
118 | Emergency stop nacelle / hub
Opis prac: | Dnia 31.03.2026 turbina uległa zatrzymaniu na skutek wystąpienia ww błędu. Serwis przystąpił do diagnostyki, podczas której usunięto urwaną szpilkę w hubie oraz uprzątnięto uszkodzone elementy lampy. Po wykonaniu czynności serwisowych przeprowadzono testy funkcjonalne. Turbinę uruchomiono i przekazano do dalszej eksploatacji. Dnia 31.03.2026 turbina uległa zatrzymaniu na skutek wystąpienia ww błędu. Serwis przystąpił do diagnostyki, podczas której usunięto urwaną szpilkę w hubie oraz uprzątnięto uszkodzone elementy lampy. Po wykonaniu czynności serwisowych przeprowadzono testy funkcjonalne. Turbinę uruchomiono i przekazano do dalszej eksploatacji.
Dokumentacja zdjęciowa
#VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Stop turbiny | Start turbiny | Czas | Czas dojazdu |  | Czas
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Łączny czas interwencji |  |  | Czas powrotu |  | Czas
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Technik | Data rozpoczęcia | Godzina | Data zakończenia | Godzina | Ilość godzin
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Opis części |  |  |  | Nr/GP/Item | Ilość
Uwagi
Podpis |  |  |  | Data | 4611300%

## Raport_Serwisowy
Raport Serwisowy
|  | ID zlecenia | #REF! | Data: | #REF!
#VALUE! |  | Rodzaj pracy | Awaria | Klient | #REF!
|  | Farma Wiatrowa | #REF! | Turbina | #REF!
|  | Producent | General Electric | Model | 1,5se
|  | Serial No | 565554 | kW | 1500
Alarm | Opis alarmu
118 | Emergency stop nacelle / hub
Opis prac: | Dnia 31.03.2026 turbina uległa zatrzymaniu na skutek wystąpienia ww błędu. Serwis przystąpił do diagnostyki, podczas której usunięto urwaną szpilkę w hubie oraz uprzątnięto uszkodzone elementy lampy. Po wykonaniu czynności serwisowych przeprowadzono testy funkcjonalne. Turbinę uruchomiono i przekazano do dalszej eksploatacji. Dnia 31.03.2026 turbina uległa zatrzymaniu na skutek wystąpienia ww błędu. Serwis przystąpił do diagnostyki, podczas której usunięto urwaną szpilkę w hubie oraz uprzątnięto uszkodzone elementy lampy. Po wykonaniu czynności serwisowych przeprowadzono testy funkcjonalne. Turbinę uruchomiono i przekazano do dalszej eksploatacji.
Dokumentacja zdjęciowa
#VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Stop turbiny | Start turbiny | Czas | Czas dojazdu |  | Czas
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Łączny czas interwencji |  |  | Czas powrotu |  | Czas
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Technik | Data rozpoczęcia | Godzina | Data zakończenia | Godzina | Ilość godzin
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Opis części |  |  |  | Nr/GP/Item | Ilość
Uwagi
Podpis |  |  |  | Data | 4611300%

## Raport_Dane
ID_raportu | ID_turbiny | ID_Klienta | Faktury | Status | Data_utworzenia_raportu | Stop_turbiny | Start_turbiny | Start wyjazdu | Koniec wyjazdu | Start powrotu | Koniec powrotu | Czas pracownika start | Czas pracownika koniec | Czas FV start | Czas FV stop | Technik_1 | Technik_2 | Technik_3 | Technik_4 | Kierowca | Hotel | Fakturować_Dojazd_TAK/NIE | Farma | Postój Turbiny | Czas przejazdu | Czas_Real | Czas_do wpisania na FV | Różnica_Zysk | Koszt_Technika_1 | Koszt_Technika_2 | Koszt_Technika_3 | Koszt_Technika_4 | Godziny praca i dojazd razem (gdy zaznaczysz Fakturować dojazd) | Godziny dojazd na FV | Godziny pracy na FV | Treilo_Godziny_Zysk_na wystawionej FV | KM_przejechane | KM_FV | KM_Team_koszt | KM_zysk | Koszt_Noclegu | Koszt_Przejazdu_H_Team | Koszt_Przejazdu_H_FV | Części koszt nabycia | Części koszt FV | Usługa ryczautem | FV_TOTAL | Suma wszystkiego
AW0010426 | EEW23 | Energia Pro |  | Rozliczona z Pracownikiem | 2026-04-01 | 2026-09-01 05:30 | 2026-09-05 13:45 | 7:00 | 9:00 | 14:30 | 17:00 | 9:00 | 13:45 | 9:00 | 14:30 | Mus_F | Łuc_S |  |  |  | NIE | TAK | Ciemniewko | 104.25 | 4:30 | 4:45 | 5:30 | 0:45 | 840 | 700 | 0 | 0 | 2790 | 810 | 1980 | 1250 | 500 | 900 | 0 | 900 | 0 | 495 | 810 |  |  |  | 3690 | 3690
AW0020426 | Mal_1 | RUN OK |  | Rozliczona z P | 2026-04-10 | 2026-04-08 12:00 | 2026-04-09 17:15 | 6:00 | 7:45 | 18:00 | 19:30 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 18:00 | Mus_F | Kie_M |  |  | Mus_F | TAK | TAK | Malice | 29.25 | 3:15 | 0:30 | 1:00 | 0:30 | 255 | 367.5 | 0 | 0 | 1003 | 663 | 340 | 380.5 | 100 | 180 | 0 | 180 | 500 | 487.5 | 552.5 |  |  |  | 1683 | 1683
AW003 | EEW11 | Energia Pro |  | Rozliczona z P | 2026-05-18 | 2026-05-17 08:51 | 2026-05-17 20:01 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | Mus_F | Łuc_S |  |  | Łuc_S | NIE | NIE | Oprzężów | 11.1667 | 3:30 | 2:00 | 3:00 | 1:00 | 240 | 200 | 0 | 0 | 1080 | 630 | 1080 | 640 | 250 | 450 | 0 | 450 | 0 | 385 | 0 |  |  |  | 1530 | 2160
AW003 | EEW11 | Energia Pro |  | Rozliczona z P | 2026-05-18 | 2026-05-17 08:51 | 2026-05-17 20:01 | 18:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 18:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | Mus_F | Łuc_S |  |  | Łuc_S | NIE | NIE | Oprzężów | 11.1667 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 1:00 | 240 | 200 | 0 | 0 | 1080 | 360 | 1080 | 640 | 250 | 450 | 0 | 450 | 0 | 220 | 0 | 1200 | 1600 |  | 3130 | 3490
AW005 | V66 | Veo 24 |  | Rozliczona z P | 2026-06-10 | 2026-05-30 15:00 | 2026-06-10 20:00 | 19:30 | 23:00 | 20:00 | 23:59 | 9:00 | 20:00 | 9:00 | 20:00 | Mus_F | Bar_R |  |  | Mus_F | TAK | TAK | Rękoraj | 269 | 7:29 | 11:00 | 11:00 | 0:00 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 8054.8 | 2334.8 | 5720 | 6285.8 | 700 | 1540 | 0 | 1540 | 700 | 449 | 1945.6667 | 10180 | 13000 | 23900 | 23294.8 | 47194.8
AW006 | EEW11 | Energia Pro |  | Zafakturowana | 2026-06-29 | 2026-06-29 20:38 | 2026-06-29 22:00 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 23:30 | 20:30 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | Mus_F | Łuc_S |  |  | Mus_F | NIE | NIE | Oprzężów | 1.3667 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 0:30 | 240 | 200 | 0 | 0 | 900 | 360 | 900 | 460 | 340 | 612 | 0 | 612 | 0 | 220 | 0 | 0 | 4000 |  | 5512 | 5872
AW007 | EW2 | Energia Pro |  | Zafakturowana | 2026-06-30 | 2026-06-30 09:06 | 2026-06-30 10:53 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | 9:00 | 11:00 | 9:00 | 11:00 | Mus_F | Łuc_S |  |  | Łuc_S | NIE | NIE | Mykanów | 1.7833 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 240 | 200 | 0 | 0 | 720 | 360 | 720 | 280 | 280 | 504 | 0 | 504 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 1224 | 1584
AW008 | EEW11 | Energia Pro |  | Zafakturowana | 2026-07-08 | 2026-07-08 12:43 | 2026-07-08 18:15 | 16:00 | 17:30 | 18:30 | 20:00 | 17:30 | 18:30 | 17:00 | 19:00 | IWS | IWS |  |  | Mus_F | NIE | TAK | Oprzężów | 5.5333 | 3:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 420 | 420 | 0 | 0 | 1260 | 540 | 720 | 420 | 320 | 576 | 0 | 576 | 0 | 540 | 540 |  | 800 |  | 2636 | 2636
AW009 | EW2 | Energia Pro |  | Zafakturowana | 2026-06-28 | 2026-06-28 14:56 | 2026-06-28 15:30 | 8:00 | 15:00 | 16:00 | 22:00 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 16:00 | Filip | Filip |  |  | Filip | NIE | TAK | Mykanów | 0.56667 | 13:00 | 0:30 | 1:00 | 0:30 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 2700 | 2340 | 360 | 600 | 890 | 1602 | 1335 | 267 | 0 | 1950 | 2340 | 0 | 2900 |  | 7202 | 7202
[23 empty] | #N/A | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[23 empty] | #N/A | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[23 empty] | #N/A | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[23 empty] | #N/A | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[23 empty] | #N/A | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on AA1: Filip: Czas pracy techników na turbinie
Note on AB1: Filip: czas do obliczenia godzin na fakturze
Note on AC1: Filip: różnica między godzinami na FV a wynagrodzeniem techników (zysk na godzinach dla firmy)
Note on AD1: Filip: Kwota do zapłaty pracownikowi na którą składa się godziny pracy oraz godziny dojazdu (gdy jest fakturoany dojazd)
Note on AE1: Filip: Kwota do zapłaty pracownikowi na którą składa się godziny pracy oraz godziny dojazdu (gdy jest fakturoany dojazd)
Note on AF1: Filip: Kwota do zapłaty pracownikowi na którą składa się godziny pracy oraz godziny dojazdu (gdy jest fakturoany dojazd)
Note on AG1: Filip: Kwota do zapłaty pracownikowi na którą składa się godziny pracy oraz godziny dojazdu (gdy jest fakturoany dojazd)
Note on AH1: Filip: ROBOCZOGODZINY CZAS PRACY ORAZ CZAS PRZEJAZDU (NA FV)
Note on AI1: Filip: Oblicza koszt dojazdu przez stawkę klienta
Note on AK1: Filip: Kwota która zostaje firmie po odjęciu wynagrodzenia pracownikom z godzin pracy
Note on AQ1: Filip: Koszt roboczogodzin spędzonych na dojeździe obliczany po stawce z tabeli dotyczącej stawek pracownika- UWZGLĘDNIANY GDY ZAZNACZONE FAKTUROWAĆ DOJAZD
Note on AR1: Filip: Koszt roboczogodzin x stawka klienta dojazdu doliczany do FV po zaznaczeniu Fakturawać dojazd
Note on AS1: Filip: Koszty związane z danym zleceniem, łożyska, czyściwo, smar itp.
Note on AT1: Filip: Kwota części na FV dla klienta
Note on AU1: Filip: Kwota jaka jest na ofercie dla klienta przed wykonaniem zlecenia

## Klienci
ID_Klienta | Klient | Adres | Kod_pocz | NIP | Osoba_do_kontaktu | Nr_tel
Piastpol | PIASTPOL J.L. ŁANGOWSKI SZYPRYT SPÓŁKA KOMANDYTOWA | ul. Płaska 25C | 87-100 Toruń | 5551654059 | Jacek Łangowski | 601751550
Energia Pro | ENERGIA PRO Sp. z o.o. | ul. Londyńska 27 | 03-921 Warszawa | 1132926634 | Damian Ziemba | 692130780
RUN OK | RUN OK Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 4B | 47-120 Zawadzkie | 7561999269 | Marcin Gurski | 513103721
Promech | PRO-MECH GURSKI MARCIN | ul. Mickiewicza 4B | 47-120 Zawadzkie | 7561789715 | Marcin Gurski | 513103722
Veo 24 | VEO 24 Sp. z o. o. | ul. Ogrodnicza 12/14 | 95-100 Zgierz | 7322204798 | Marek Jadczak | 603296966
Inter | Inter Wind Service | Czajcze 88/2 | 89-320 | 7642571972 | Piotr Czynke | 886113140

## Cennik
ID_Klienta | Stawka_RB | Stawka_KM | Data_Od | Procent_Dojazd | ID_Technika | Stawka_RB_Technik | Stawka_KM_Technik | Procent_Dojazd | Data_Od | Hotel_Ryczałt | Data_Od
Energia Pro | 180 | 1.5 | 2023-09-01 | 50% | IWS | 150 | 1.8 | 60% | 4620400% | 180 | 4492700%
Energia Pro | 180 | 1.8 | 2026-02-01 | 50% | Bazowski | 100 | 0 | 50% | 4529200% | 220 | 4529200%
RUN OK | 170 | 1.8 | 2024-01-01 | 60% | Bazowski | 100 | 0 | 50% | 4602300% | 250 | 4602300%
Promech | 170 | 1.8 | 2025-06-01 | 60% | Baranowski | 100 | 0 | 50% | 4529200% | 350 | 4614300%
Piastpol | 150 | 1.5 | 2024-01-01 | 60% | Baranowski | 135 | 0 | 50% | 4602300%
Piastpol | 200 | 1.8 | 2025-03-01 | 60% | Baranowski | 140 | 0 | 50% | 4614300%
Piastpol | 260 | 2.2 | 2026-01-01 | 60% | Cieślak | 120 | 2 | 50% | 4602300%
Veo 24 | 260 | 2.2 | 2026-05-01 | 60% | Kiernozek | 100 | 0 | 50% | 4602300%
Veo 25 | 260 | 2.2 | 2026-05-02 | 160% | Kiernozek | 100 | 0 | 50% | 4529200%
[5 empty] | Kiernozek | 100 | 0 | 50% | 4602300%
[5 empty] | Łuczak | 135 | 1.1 | 50% | 4529200%
[5 empty] | Łuczak | 135 | 1.5 | 50% | 4602300%
[5 empty] | Miszke | 120 | 0 | 50% | 4602300%
[5 empty] | Filip | 100 | 1.5 | 50% | 4602300%
[5 empty] | Timon | 100 | 0 | 50% | 4529200%
[5 empty] | Timon | 110 | 0 | 50% | 4602300%
[5 empty] | Timon | 120 | 0 | 50% | 4608200%
[5 empty] | Filip | 150 | 1.5 | 50% | 4614300%

## Turbiny
ID_turbiny | Farma | Producent_turbiny | Model_turbiny | Moc_kW | Koordynaty_N | Koordynaty_E | Klient
EW1 | Mykanów | Gamesa | G58 | 850 |  |  |  | Mykanów
EW2 | Mykanów | Gamesa | G58 | 850 |  |  |  | Oprzężów
EEW11 | Oprzężów | Gamesa | G58 | 850 |  |  |  | Regnów
EEW12 | Oprzężów | Vestas | V52 | 850 |  |  |  | Rypin
EEW7 | Oprzężów | Vestas | V66 | 1750 |  |  |  | Bartki
EEW8 | Oprzężów | Vestas | V66 | 1750 |  |  |  | Ciemniewko
EEW16 | Regnów | Vestas | V80 | 2000 |  |  |  | Zawada
EEW10 | Regnów | Vestas | V80 | 2000 |  |  |  | Rakoniewice
EEW9 | Regnów | Vestas | V80 | 2000 |  |  |  | Malice
G2632 | Rypin | Gamesa | G58 | 850 |  |  |  | Tomaszów
EEW18 | Bartki | Vestas | V66 | 1750 |  |  |  | Rękoraj
EEW23 | Ciemniewko | General Electric | GE1.5se | 1500 |  |  |  | 0
EEW17 | Zawada | Vestas | V90 | 2000
Rak_1 | Rakoniewice | Gamesa | G58 | 850
Mal_1 | Malice | Vestas | V52 | 850
EEW25 | Tomaszów | Vestas | V90 | 2000
V66 | Rękoraj | Vestas | V66 | 1750

## Technicy
ID_Technika | Imię | Nazwisko | Region | GWO | rb/h | km | Badania lek | SEP 1 kV | SEP20kV | UDT wciągnik | UDT podest | Status | Hotel
Łuczak | Sebastian | Łuczak | Łudzkie | TAK | 135 | 1.5 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK | W toku | TAK
Baranowski | Radosław | Baranowski | Pomorskie | NIE | 135 | 1.5 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK | Zafakturowana | NIE
Timon | Damian | Tymiński | Pomorskie | TAK | 120 | 1.5 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK | Rozliczona z P
Cieślak | Marcin | Ciesielski | Pomorskie | TAK | 120 | 1.5 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK
Kiernozek | Radosław | Kiernozek | Pomorskie | TAK | 100 | 1.5 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK
Bazowski | Bartłomiej | Barzowski | Pomorskie | TAK | 100 | 1.5 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK
Miszke | Zdzisław | Miszke | Pomorskie | TAK | 120 | 1.5 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK
IWS | Piotr | Czynke | - | TAK | 150 | 1.8 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK
Kierznowski | Marcin | Kierznowski | Pomorskie | TAK | 120 | 1.5 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK
Filip | Filip | Musiałowicz | Pomorskie | TAK | 120 | 1.5 | TAK | E,D | E,D | TAK | TAK

## Magazyn_Części
ID_Części | Nazwa części | Cena_zakupu | Marza_Procent | Ilość | Typ turbiny
GP144559-006 | MULTI BEARING GREASE 370g | 20
149139 | SKF | 20
GP124059 | SHELL GADUS S5 T460 1.5(CARTRIDGE 400GR) | 20
GP009909 | KLUBERPLEX GREASE AG 11-462 | 20
149107 | SHELL OMALA S4 WE 320 (old named Tivela | 20
GP021978-003 | SHELL RHODINA BBZ GREASE-003 | 20
GP354394 | PI2108 SMX3 SERIES FILTERING ELEMENT | 20
GP139203 | GENERIC AIR BREATHER ELEMENT | 20
GP015418 | AIR FILTER PARKER ARLON QA-K2103 QXWL-3 | 20
GP007339 | PLASTIC BOTTLE FOR GEARBOX OIL SAMPLES ( | 20
GP018869 | GENERIC SPIN-ON FILTER GEARBOX [DONALDSON] | 20
50116 | BASE FILTER ELEMENT | 20
GP016645 | 3 MICRON FILTER WASHER (FA9500706) 27X18 | 20
GP015070 | O-RING 171,04 x 3,53 | 20
GP095586 | O-RING 19,5X3 FPM 75 | 20
GP095593 | WASHER 1-4" 14,7X22X1,5 FPM | 20
GP460057 / P611534 | GEARBOX COOLER FILTER G47 320X470MM | 20
GP456194 | SMOKE SENSOR TESTING GAS BOTTLE | 20
R9D4091P04 | FILTER SHEET C3 FILTER CLASS F5 (352x352 | 20
GP012393 | VILEDON FILTER OF RINGS ROOM R9D2069P03 | 20
149191 | GREASE KLUBERPLEX BEM 41-132 400GR | 20
50591 | BRUSH GENERATOR 2MW | 20
GP093799 | GND BRUSH | 20
181920 | Rubbish Bag 52 x 60 (Roll of 20 units) | 20
181921 | Rubbish Bag 85 x 105 (Roll of 20 units) | 20
198001 | CELLULOSE ROLL MINI TORK P 120 M 1 LAYER | 20
GP084260 | KH7 DEGREASER | 20
GP131157 | COTTON CLOTHS PACKAGE | 20
218150 | Latex Gloves - Box 100 Units | 20
| Bezpieczniki 690V 1000A Gamesa |  |  |  | G58

## Zużycie_części
ID_Raportu | ID_Części | Nazwa_Części | Ilość | Cena_Zakupu | Marza_Procent | Cena_Sprzedaży | Koszt_SUMA_netto | FV_SUMA_Netto